## CRD
Параметр | Ед. изм. | CRD-1,0 | CRD-1,6 | CRD-2,0 | CRD-2,6 | CRD-3,0 | CRD-3,8 | CRD-5,1 | CRD-7,0 | CRD-8,1 | CRD-11 | CRD-14
Производительность | л/мин | 1000 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 3800 | 5100 | 7000 | 8100 | 11000 | 14000
Напряжение | В | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V
Мощность | кВт | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | 0.96 | 0.96 | 1.42 | 1.8 | 2.2 | 3.3
Рабочая сила тока | А | 1.5A | 2.55A | 2.55A | 3.4A | 3.4A | 4.0A | 4.5A | 6.4A | 6.4A | 9.6A | 5.8A
Точка росы (normal) | ℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃
Время выхода на точку росы | сек | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec | ≤30 sec
Тип фреона/загрузка | тип/гр. | R134A/450 | R134A/550 | R134A/550 | R410A/850 | R410A/850 | R410A/930 | R410A/1150 | R410A/1380 | R410A/1380 | R410A/1900 | R410A/2150
Макс. давление на входе | бар | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 16
Температура окр. среды | ℃ | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38
Температура на входе | ℃ | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45
Температура на выходе | ℃ | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38 | ≤38
Размер присоединения | - | RC1/2″ | RC1/2″ | RC3/4″ | RC3/4″ | RC3/4″ | RC1″ | RC1″ | RC1 1/2″ | RC1 1/2″ | RC2″ | RC2″
Вес netto | кг | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120
Размеры | мм | 350х400х765 | 350х400х765 | 350х400х765 | 450х500х835 | 450х500х835 | 450х600х835 | 450х600х835 | 450х600х975 | 450х600х975 | 600х600х955 | 600х700х955